## Смета
Стоимость работ и услуг
№ ПП | КОД | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧ- НОСТЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. МЕХ., РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | ПРИБЫЛЬ, РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ. за ед. | СТОИМОСТЬ, РУБ.
1 | 1.1.1.1 | Усиление фундаментов цементацией | 100 м3 фундамента | 1 | 1 | 23409.3496 | 395800.8803 | 22275.27 | 44000.7054 | 74279.3894 | 5597.6559 | 559765.5946
2 | 1.1.1.4 | Устранение повреждений железобетонных фундаментов | м3 | 1 | 1 | 1096.2672 | 13484.7356 | 14166.6035 | 8963.9457 | 5769.8675 | 43481.4196 | 43481.4196
3 | 1.1.8 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 100 решеток | 1 | 1 | 11202.784 | 134299.7226 | 0 | 11225.1896 | 23979.3375 | 1807.0703 | 180707.0338
4 | 1.1.9 | Восстановление (ремонт) приямков | кв.м. приямка | 1 | 1 | 442.4681 | 1206.3031 | 0 | 443.3531 | 320.095 | 2412.2193 | 2412.2193
5 | 1.1.10 | Восстановление (ремонт) отмостки | 100 м2 отмостки | 1 | 1 | 8992.8773 | 67538.0522 | 0 | 9010.863 | 13087.8943 | 986.2969 | 98629.6868
6 | 1.2.1.1.5.1 | Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1 | 1 | 28157.0625 | 118716.0147 | 20760.6 | 28213.3766 | 29964.5992 | 2258.1165 | 225811.6531
7 | 1.2.1.1.5.9 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1 | 1 | 113507.316 | 118716.0147 | 0 | 113734.3306 | 52931.5222 | 3988.8918 | 398889.1835
8 | 1.2.1.2.1.1 | Заделка отверстий в бетонных и железобетонных стенах и перегородках с площадью отверстий до 0,1 кв.м и глубиной до 100 мм | 100 отверстий | 1 | 1 | 16022.4728 | 20619.5519 | 0 | 16054.5177 | 8062.571 | 607.5911 | 60759.1134
9 | 1.2.1.2.1.2 | Заделка отверстий в бетонных и железобетонных стенах и перегородках с площадью отверстий до 0,1 кв.м и глубиной до 150 мм | 100 отверстий | 1 | 1 | 23220.975 | 30929.3279 | 0 | 23267.4169 | 11844.9111 | 892.6263 | 89262.631
10 | 1.2.1.2.1.3 | Заделка отверстий в бетонных и железобетонных стенах и перегородках с площадью отверстий до 0,2 кв.м и глубиной до 100 мм | 100 отверстий | 1 | 1 | 25543.0725 | 41239.1039 | 0 | 25594.1586 | 14133.5793 | 1065.0991 | 106509.9143
11 | 1.2.1.2.1.4 | Заделка отверстий в бетонных и железобетонных стенах и перегородках с площадью отверстий до 0,2 кв.м и глубиной до 150 мм | 100 отверстий | 1 | 1 | 37153.56 | 82478.2077 | 0 | 37227.8671 | 23999.5241 | 1808.5916 | 180859.159
12 | 1.2.9.4.3 | Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов каменных стен с прорезкой рустов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1 | 1 | 69838.795 | 29139.03 | 25703.6 | 69978.4726 | 29782.9643 | 2244.4286 | 224442.8619
13 | 1.2.12.1.1 | Известковое окрашивание оштукатуренных гладких фасадов | 100 м2 обработанной поверхности | 1 | 1 | 2904.944 | 1332.6801 | 1235.75 | 2910.7539 | 1282.7716 | 96.669 | 9666.8995
14 | 1.2.12.4.1 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 100 м2 обработанной поверхности | 1 | 1 | 5610.662 | 3769.6272 | 1502.672 | 5621.8833 | 2525.2412 | 190.3009 | 19030.0858
15 | 1.2.17.2 | Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен | 100 м2 окрашенной поверхности | 1 | 1 | 3018.7267 | 900.9506 | 0 | 3024.7642 | 1062.4996 | 80.0694 | 8006.9411
16 | 1.2.17.3.1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 окрашенной поверхности | 1 | 1 | 10217.229 | 2278.2039 | 0 | 10237.6635 | 3478.1637 | 262.1126 | 26211.2601
17 | 1.2.17.3.2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 окрашенной поверхности | 1 | 1 | 12888.408 | 6860.7551 | 0 | 12914.1848 | 4997.4922 | 376.6084 | 37660.8401
18 | 1.2.18.1 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 100 кв. м | 1 | 1 | 49570.8 | 27942.9731 | 0 | 49669.9416 | 19459.1083 | 1466.4282 | 146642.823
19 | 1.2.18.4 | Простая клеевая окраска потолков | 100 кв. м | 1 | 1 | 3263.0633 | 1064.2657 | 0 | 3269.5895 | 1162.3285 | 87.5925 | 8759.247
20 | 1.2.18.5 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 100 кв. м | 1 | 1 | 5452.788 | 1195.5966 | 0 | 5463.6936 | 1853.148 | 139.6523 | 13965.2261
21 | 1.2.18.6 | Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей потолков | 100 кв.м | 1 | 1 | 3715.356 | 973.2017 | 0 | 3722.7867 | 1286.9357 | 96.9828 | 9698.2801
22 | 1.2.18.7 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков | 100 кв.м | 1 | 1 | 11146.068 | 2347.526 | 0 | 11168.3601 | 3773.279 | 284.3523 | 28435.2331
23 | 1.2.18.8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков | 100 кв.м | 1 | 1 | 14623.386 | 7454.7574 | 0 | 14652.6328 | 5619.8088 | 423.5058 | 42350.5849
24 | 1.2.19 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 1 ящик | 1 | 1 | 173.9191 | 3631.9652 | 0.0558 | 174.2669 | 608.9717 | 4589.1786 | 4589.1786
25 | 1.4.1.2 | Восстановление козырьков | кв.м. | 1 | 1 | 911.9391 | 1263.8978 | 0 | 913.763 | 472.7088 | 3562.3087 | 3562.3087
26 | 1.4.2 | Восстановление организованного отвода воды с балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 100 кв.м. фасадов | 1 | 1 | 1188.4313 | 2607.7682 | 0 | 1190.8082 | 763.0122 | 57.5002 | 5750.0198
27 | 1.4.4.1 | Восстановление ограждающих решеток | 1 м. решетки | 1 | 1 | 145.5222 | 34.2724 | 0 | 145.8132 | 49.818 | 375.4259 | 375.4259
28 | 1.4.5.3 | Простая масляная окраска элементов балконов, лоджий, эркеров и козырьков с лестниц | 100 кв.м. | 1 | 1 | 19269.6323 | 3972.1549 | 0 | 19308.1716 | 6510.1437 | 490.601 | 49060.1025
29 | 1.6.2.1 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | 10 плиток | 1 | 1 | 298.3205 | 661.4761 | 0 | 298.9172 | 192.5832 | 145.1297 | 1451.297
30 | 1.6.2.2 | Ремонт покрытия полов из линолеума | м2 отремонтированного пола | 1 | 1 | 147.7359 | 745.2908 | 0 | 148.0314 | 159.2819 | 1200.34 | 1200.34
31 | 1.6.4.4 | Ремонт бетонных полов | кв.м. | 1 | 1 | 322.2102 | 7.7181 | 0 | 322.8546 | 99.8758 | 752.6587 | 752.6587
32 | 1.6.4.5 | Ремонт поверхности цементных полов | кв.м. | 1 | 1 | 173.4978 | 95.4288 | 0 | 173.8448 | 67.744 | 510.5154 | 510.5154
33 | 1.6.4.6 | Выравнивание поверхности бетонных и цементных оснований под полы | 100 м2 | 1 | 1 | 14702.5418 | 31810.8082 | 144.2688 | 14838.2072 | 9408.8614 | 709.0469 | 70904.6874
34 | 1.7.5.1 | Восстановление облицовки перегородок из керамических плиток со сменой плиток в одном месте до 10 штук | 100 плиток | 1 | 1 | 6890.9271 | 1971.5961 | 22.183 | 6924.8507 | 2418.8622 | 182.2842 | 18228.4191
35 | 1.7.5.2 | Восстановление облицовки перегородок из керамических плиток со сменой плиток в одном месте более 10 штук | 100 плиток | 1 | 1 | 5107.393 | 1971.5961 | 22.183 | 5137.7495 | 1872.555 | 141.1148 | 14111.4767
36 | 1.7.5.5 | Восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, железобетонных и гипсокартонных перегородок известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м. | 100 кв.м. | 1 | 1 | 51158.084 | 18790.332 | 297.2522 | 51530.299 | 18631.723 | 1404.0769 | 140407.6902
37 | 1.8.1.1.1 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 100 м2 сменяемого покрытия | 1 | 1 | 11378.2777 | 72005.7137 | 0 | 11401.0343 | 14502.1089 | 1092.8713 | 109287.1347
38 | 1.8.1.2.1 | Постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при размере заплат 1/4 листа | 100 заплат | 1 | 1 | 13096.998 | 7383.201 | 0 | 13123.192 | 5141.3188 | 387.4471 | 38744.7099
39 | 1.8.1.2.2 | Постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при размере заплат 1/2 листа | 100 заплат | 1 | 1 | 15279.831 | 14679.0588 | 0 | 15310.3907 | 6926.1999 | 521.9548 | 52195.4804
40 | 1.8.1.2.4 | Промазка свищей в покрытии из кровельной стали | 1000 свищей | 1 | 1 | 2440.7075 | 1067.311 | 0 | 2445.5889 | 910.9019 | 68.6451 | 6864.5093
41 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 1 | 1 | 5189.8879 | 62966.3764 | 153.7065 | 5260.6928 | 11256.3115 | 848.2698 | 84826.9751
42 | 1.8.6.1 | Смена вентиляционной решетки | 10 решеток | 1 | 1 | 1042.9091 | 14438.9935 | 0 | 1044.9949 | 2528.6153 | 1905.5513 | 19055.5128
43 | 1.8.6.2 | Ремонт продухов вентиляции | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1 | 1 | 37178.1 | 14592.1483 | 0 | 37252.4562 | 13620.4738 | 1026.4318 | 102643.1783
44 | 1.8.6.3 | Окраска продухов вентиляции | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1 | 1 | 8637.4665 | 3769.6272 | 0 | 8654.7414 | 3222.4608 | 242.843 | 24284.2959
45 | 1.8.7.6 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 1 | 1 | 34747.278 | 10199.9134 | 9.471 | 34816.7726 | 12205.3356 | 919.7877 | 91978.7705
46 | 1.8.8.1 | Смена дефлектора | 100 дефлекторов | 1 | 1 | 44869.345 | 352827.4274 | 0 | 44959.0837 | 67726.346 | 5103.822 | 510382.2021
47 | 1.8.8.2 | Окрашивание дефлектора спецсоставом с алюминиевой пудрой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 | 1 | 9104.9862 | 5756.467 | 0 | 9123.1962 | 3669.6514 | 276.543 | 27654.3007
48 | 1.8.9.1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц и дверей на крышу за 1 раз | 100 м2 окрашенной поверхности | 1 | 1 | 4144.3829 | 2304.6697 | 0.861 | 4152.6717 | 1622.1955 | 122.2478 | 12224.7808
49 | 1.8.9.2 | Окраска деревянных лестниц и дверей выхода на крышу | 100 м2 окрашенной поверхности | 1 | 1 | 10217.229 | 5446.0094 | 0 | 10237.6635 | 3962.838 | 298.6374 | 29863.7398
50 | 1.8.9.3 | Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1 | 1 | 28157.0625 | 107142.0816 | 0 | 28213.3766 | 25017.4157 | 1885.2994 | 188529.9364
51 | 1.8.9.4 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов отдельными местами | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1 | 1 | 37178.1 | 14592.1483 | 0 | 37252.4562 | 13620.4738 | 1026.4318 | 102643.1783
52 | 1.8.10.1 | Смена покрытия парапетов или брандмауэров без обделки боковых сторон при ширине покрытия до 1 м | 100 м | 1 | 1 | 19041.1995 | 47724.1629 | 0 | 19079.2819 | 13134.2306 | 989.7887 | 98978.8749
53 | 1.8.10.2 | Смена покрытия парапетов или брандмауэров с обделкой боковых сторон при ширине покрытия до 1,75 м. | 100 м | 1 | 1 | 26936.331 | 81108.2223 | 0 | 26990.2037 | 20660.3178 | 1556.9507 | 155695.0748
54 | 1.8.10.3 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 100 м2 объема работ | 1 | 1 | 27400.7505 | 52844.262 | 0 | 27455.552 | 16478.1864 | 1241.7875 | 124178.7509
55 | 1.8.10.5 | Масляная окраска парапетов, архитектурных деталей | 100 м2 окрашенной поверхности | 1 | 1 | 2786.517 | 4521.2188 | 0 | 2792.09 | 1545.2733 | 116.451 | 11645.0992
56 | 1.8.11.1 | Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | 100 м трубы | 1 | 1 | 12888.408 | 82868.4924 | 0 | 12914.1848 | 16626.676 | 1252.9776 | 125297.7613
57 | 1.8.11.2 | Ремонт водосточных труб с люлек | 100 м трубы | 1 | 1 | 29742.48 | 82868.4924 | 0 | 29801.965 | 21789.1794 | 1642.0212 | 164202.1168
58 | 1.8.11.3 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 100 м трубы | 1 | 1 | 9418.452 | 29776.7611 | 0 | 9437.2889 | 7440.7728 | 560.7327 | 56073.2748
59 | 1.8.11.4 | Смена воронок | 100 шт. | 1 | 1 | 14127.678 | 54143.7037 | 0 | 14155.9334 | 12611.3792 | 950.3869 | 95038.6943
60 | 1.8.11.8 | Масляная окраска водосточных труб | 100 м2 окрашенной поверхности | 1 | 1 | 5108.6145 | 3499.1796 | 0 | 5118.8317 | 2100.1737 | 158.268 | 15826.7996
61 | 1.8.12.1 | Смена обделок примыканий из листовой стали к каменным стенам | 100 м | 1 | 1 | 15325.8435 | 59216.0339 | 0 | 15356.4952 | 13754.451 | 1036.5282 | 103652.8236
62 | 1.8.12.3 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам | 100 труб | 1 | 1 | 19737.8288 | 33567.5316 | 0 | 19777.3044 | 11181.6477 | 842.6431 | 84264.3125
63 | 1.8.12.4 | Смена обделок примыканий из листовой стали к вытяжным трубам длиной до 1 м | 100 труб | 1 | 1 | 50389.5157 | 33567.5316 | 0 | 50490.2948 | 20570.4434 | 1550.1779 | 155017.7855
64 | 1.8.13.1 | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 окрашенной поверхности | 1 | 1 | 12307.1167 | 5708.3918 | 0 | 12331.731 | 4643.1276 | 349.9037 | 34990.3671
65 | 1.8.13.3 | Замена обивки дверей стальным листом | 100 м2 двери | 1 | 1 | 13235.9557 | 12384.4931 | 0 | 13262.4277 | 5949.0801 | 448.3196 | 44831.9566
66 | 1.9.1.4 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 10 коробок | 1 | 1 | 16537.5976 | 22575.0513 | 0 | 16570.6728 | 8519.5482 | 642.0287 | 64202.87
67 | 1.9.1.6 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 10 коробок | 1 | 1 | 45898.6303 | 29573.9293 | 0 | 45990.4276 | 18583.837 | 1400.4682 | 140046.8242
68 | 1.9.1.8 | Ремонт порогов шириной 100 мм | 100 отремонтированных мест | 1 | 1 | 17947.738 | 14761.6913 | 0 | 17983.6335 | 7756.0386 | 584.491 | 58449.1014
69 | 1.9.1.9 | Ремонт порогов шириной 150 мм | 100 отремонтированных мест | 1 | 1 | 25514.8924 | 19084.163 | 0 | 25565.9222 | 10735.2416 | 809.0022 | 80900.2191
70 | 1.9.1.10 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 10 петель | 1 | 1 | 1478.6577 | 435.9166 | 0 | 1481.615 | 519.617 | 391.5806 | 3915.8063
71 | 1.9.1.11 | Смена дверных петель при двух сменяемых петлях в полотне | 10 петель | 1 | 1 | 1369.1275 | 439.0051 | 0 | 1371.8658 | 486.5398 | 366.6538 | 3666.5381
72 | 1.9.1.12 | Смена наличников дверных проемов из мягкой древесины с укреплением гвоздями | 1 п.м. наличника | 1 | 1 | 43.6567 | 72.0457 | 0 | 43.744 | 24.3953 | 183.8416 | 183.8416
73 | 1.9.1.15 | Укрепление наличников дверных проемов | 1 п.м. наличника | 1 | 1 | 14.5522 | 1.0184 | 0 | 14.5813 | 4.6132 | 34.7652 | 34.7652
74 | 1.9.1.16 | Смена пружины | 1 пружина | 1 | 1 | 128.698 | 88.9729 | 0 | 128.9554 | 53.0338 | 399.6601 | 399.6601
75 | 1.9.1.17 | Смена ручки дверной | 1 ручка | 1 | 1 | 36.3805 | 107.9978 | 0 | 36.4533 | 27.6672 | 208.4989 | 208.4989
76 | 1.9.1.18 | Смена щеколды | 100 щеколд | 1 | 1 | 13882.8179 | 14976.2209 | 0 | 13910.5835 | 6543.7522 | 493.1337 | 49313.3746
77 | 1.9.1.19 | Смена замков накладных | 100 замков | 1 | 1 | 25902.9516 | 71272.0419 | 0 | 25954.7575 | 18838.8519 | 1419.686 | 141968.6029
78 | 1.9.1.20 | Смена замков врезных | 100 замков | 1 | 1 | 17753.7084 | 88502.1024 | 0 | 17789.2158 | 18978.8891 | 1430.2392 | 143023.9157
79 | 1.9.1.21 | Восстановление (модернизация) остекления дверей | 100 кв.м. | 1 | 1 | 70751.7648 | 189135.359 | 28.2408 | 70893.2683 | 50613.7208 | 3814.2235 | 381422.3538
80 | 1.9.1.22 | Простая масляная окраска дверей | 100 кв.м. | 1 | 1 | 12307.1167 | 4935.5812 | 0 | 12331.731 | 4524.8876 | 340.9932 | 34099.3165
81 | 1.9.1.23 | Улучшенная масляная окраска дверей | 100 кв.м. | 1 | 1 | 17349.78 | 3750.3971 | 0 | 17384.4796 | 5888.1525 | 443.7281 | 44372.8091
82 | 1.9.1.24 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 доводчик | 1 | 1 | 313.1623 | 3065.5025 | 8.5584 | 313.7886 | 566.2548 | 4267.2667 | 4267.2667
83 | 1.9.1.26 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных и чердачных помещений | 1 полотно | 1 | 1 | 570.0609 | 1852.9473 | 0 | 571.2011 | 458.114 | 3452.3233 | 3452.3233
84 | 1.9.2.5 | Ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами | 10 створок | 1 | 1 | 2207.0867 | 296.1579 | 0 | 2211.5009 | 721.3561 | 543.6102 | 5436.1015
85 | 1.9.2.6 | Ремонт оконных переплетов широких составных коробок | 10 створок | 1 | 1 | 2449.6237 | 296.1579 | 0 | 2454.5229 | 795.6466 | 599.5951 | 5995.9511
86 | 1.9.2.8 | Ремонт форточек | 10 форточек | 1 | 1 | 2425.37 | 260.64 | 0 | 2430.2207 | 782.7833 | 589.9014 | 5899.014
87 | 1.9.2.9 | Ремонт подоконных досок | 1 м подоконной доски | 1 | 1 | 121.2685 | 42.8883 | 0 | 121.511 | 43.7072 | 329.375 | 329.375
88 | 1.9.2.10 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 10 петель | 1 | 1 | 1204.8322 | 293.7166 | 0 | 1207.2419 | 413.986 | 311.9777 | 3119.7766
89 | 1.9.2.11 | Смена оконных петель при двух сменяемых петлях в створке | 10 петель | 1 | 1 | 1067.9195 | 293.7166 | 0 | 1070.0553 | 372.0488 | 280.374 | 2803.7401
90 | 1.9.2.15 | Укрепление наличников оконных проемов | 1 п.м. наличника | 1 | 1 | 14.5522 | 1.0184 | 0 | 14.5813 | 4.6132 | 34.7652 | 34.7652
91 | 1.9.2.22 | Временная замена разбитого стекла фанерой | 10 кв.м. | 1 | 1 | 798.777 | 2644.6476 | 0 | 800.3746 | 649.3013 | 489.31 | 4893.1004
92 | 1.9.2.23 | Смена ручки оконной | 100 ручек | 1 | 1 | 3638.055 | 9780.5702 | 0 | 3645.3311 | 2610.7853 | 196.7474 | 19674.7417
93 | 1.9.2.24 | Смена задвижки | 100 задвижек | 1 | 1 | 9400.7341 | 6015.3024 | 0 | 9419.5356 | 3799.8425 | 286.3541 | 28635.4146
94 | 1.9.2.25 | Простая масляная окраска оконных рам | 100 кв.м. | 1 | 1 | 18808.9898 | 3270.1343 | 0 | 18846.6077 | 6261.637 | 471.8737 | 47187.3687
95 | 1.9.2.26 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 100 кв.м. | 1 | 1 | 24537.546 | 5561.1291 | 0 | 24586.6211 | 8366.8503 | 630.5215 | 63052.1465
96 | 1.9.2.27 | Установка водоотливов с высотой проемов до 1 м | 100 кв.м. проемов | 1 | 1 | 5069.4159 | 86704.4226 | 126.674 | 5180.2633 | 14853.3587 | 1119.3413 | 111934.1346
97 | 1.9.2.28 | Установка водоотливов с высотой проемов 1-2 м | 100 кв.м. проемов | 1 | 1 | 2884.8635 | 44855.5569 | 65.8613 | 2943.0017 | 7764.6403 | 585.1392 | 58513.9237
98 | 1.9.2.30 | Замена негодных деревянных жалюзей слуховых окон с изготовлением их | 1 штука | 1 | 1 | 1341.745 | 152.8058 | 0 | 1344.4284 | 434.3638 | 3273.343 | 3273.343
99 | 1.9.2.31 | Малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета | 1 место | 1 | 1 | 1355.4362 | 6212.2615 | 0 | 1358.1471 | 1365.6543 | 1029.1499 | 10291.4991
100 | 1.9.3.1 | Замена одностворных дверей на врезных шпонках | 1 полотно | 1 | 1 | 570.0609 | 1728.0753 | 0 | 571.2011 | 439.0086 | 330.8346 | 3308.3459
101 | 1.9.3.2 | Замена двустворных дверей на врезных шпонках | 1 полотно | 1 | 1 | 639.4265 | 1728.0753 | 0 | 640.7054 | 460.2557 | 346.8463 | 3468.4629
102 | 1.9.3.3 | Замена одностворных дверей на планках | 1 полотно | 1 | 1 | 539.9863 | 1728.0753 | 0 | 541.0663 | 429.7966 | 323.8925 | 3238.9246
103 | 1.9.3.4 | Замена двустворных дверей на планках | 1 полотно | 1 | 1 | 589.4639 | 1728.0753 | 0 | 590.6428 | 444.9518 | 335.3134 | 3353.1339
104 | 1.9.4.1 | Смена створок оконных переплетов узких одинарных коробок | 1 створка | 1 | 1 | 145.5222 | 1264.152 | 0 | 145.8132 | 237.9896 | 179.3477 | 1793.477
105 | 1.9.4.2 | Смена створок оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами | 1 створка | 1 | 1 | 160.0744 | 1264.152 | 0 | 160.3946 | 242.447 | 182.7068 | 1827.068
106 | 1.9.4.3 | Смена створок оконных переплетов широких составных коробок | 1 створка | 1 | 1 | 177.052 | 1247.568 | 0 | 177.4061 | 245.11 | 184.7136 | 1847.1361
107 | 1.9.4.4 | Установка в жилых зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 кв.м. | 100 м2 проемов | 1 | 1 | 125603.2456 | 1088465.7027 | 0 | 125854.4521 | 205008.2803 | 15449.3168 | 1544931.6807
108 | 1.9.5.1 | Обивка дверей теплоизолирующим материалом | 100 кв.м. двери | 1 | 1 | 17263.7837 | 136888.8336 | 0 | 17298.3112 | 26231.9921 | 1976.8292 | 197682.9206
109 | 1.9.5.2 | Проконопачивание и укрепление дверных коробок | 100 коробок | 1 | 1 | 28105.1876 | 42792.3201 | 0 | 28161.3979 | 15156.0126 | 1142.1492 | 114214.9182
110 | 1.9.5.3 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью | 100 кв.м. | 1 | 1 | 18528.016 | 81370.4838 | 0 | 18565.072 | 18124.9265 | 1365.885 | 136588.4982
111 | 1.9.6.1 | Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов в каменных стенах | 1 кв.м. откоса | 1 | 1 | 267.7758 | 719.7773 | 0 | 268.3113 | 192.1473 | 1448.0116 | 1448.0116
112 | 1.9.6.2 | Восстановление (ремонт) штукатурки откосов каменных, блочных и крупнопанельных домов внутри здания | 100 кв.м. откосов | 1 | 1 | 97700.3723 | 21458.5008 | 514.6456 | 98363.0606 | 33359.5966 | 2513.9618 | 251396.176
113 | 1.10.1.1 | Ремонт металлических косоуров с применением дуговой сварки | 1 балка | 1 | 1 | 54.7651 | 531.9624 | 1.4441 | 54.8746 | 98.3861 | 741.4324 | 741.4324
114 | 1.10.1.2 | Оштукатуривание металлических косоуров | 100 м2 оштукатуренной поверхности | 1 | 1 | 49570.8 | 27942.3666 | 0 | 49669.9416 | 19459.0155 | 1466.4212 | 146642.1237
115 | 1.10.3.1 | Ремонт металлических лестничных решеток | 100 м решетки | 1 | 1 | 14552.22 | 16974.0295 | 0 | 14581.3244 | 7054.4588 | 531.6203 | 53162.0328
116 | 1.10.3.2 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 100 укрепляемых стоек | 1 | 1 | 5335.814 | 4360.2679 | 0 | 5346.4856 | 2301.5128 | 173.4408 | 17344.0803
117 | 1.10.4.1.1 | Смена прямых частей поручней | 100 м | 1 | 1 | 12611.924 | 58261.0726 | 0 | 12637.1478 | 12777.0521 | 962.872 | 96287.1965
118 | 1.10.4.1.2 | Смена закругленных частей поручней | 100 м | 1 | 1 | 16712.967 | 55530.501 | 0 | 16746.3929 | 13615.4487 | 1026.0531 | 102605.3096
119 | 1.10.4.2 | Изготовление прямых частей поручня | 100 м | 1 | 1 | 7033.573 | 8971.956 | 0 | 7047.6401 | 3527.1349 | 265.803 | 26580.304
120 | 1.10.4.3 | Изготовление закруглений с марша на марш | 100 м | 1 | 1 | 104061.87 | 5882.8284 | 0 | 104269.9937 | 32774.8479 | 2469.8954 | 246989.54
121 | 1.10.4.4 | Изготовление закруглений с марша на площадку | 100 м | 1 | 1 | 91448.31 | 5882.8284 | 0 | 91631.2066 | 28911.2388 | 2178.7358 | 217873.5838
122 | 1.10.4.5 | Постановка заделок в тело поручней | 100 заделок | 1 | 1 | 10953.02 | 588.2828 | 0 | 10974.926 | 3444.983 | 259.6121 | 25961.2119
123 | 1.10.5.1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 | 1 | 15715.1604 | 1692.9744 | 0 | 15746.5907 | 5072.673 | 382.274 | 38227.3985
124 | 1.10.5.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 | 1 | 20218.8434 | 2229.8574 | 0 | 20259.2811 | 6534.3212 | 492.423 | 49242.3032
125 | 1.10.6.1 | Заделка трещин и мелких выбоин | 100 мест | 1 | 1 | 11153.43 | 1696.455 | 0 | 11175.7369 | 3675.9201 | 277.0154 | 27701.5419
126 | 1.10.6.2 | Заделка отбитых мест | 100 мест | 1 | 1 | 21315.444 | 7307.9571 | 0 | 21358.0749 | 7647.1658 | 576.2864 | 57628.6418
127 | 1.10.7.3 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 100 м2 заделанной поверхности | 1 | 1 | 35597.315 | 456904.8978 | 0 | 35668.5096 | 80810.1205 | 6089.8084 | 608980.843
128 | 2.1.1.1 | Ремонт стального водогрейного котла мощностью до 0,55 Гкал/ч | котел | 1 | 1 | 22292.0051 | 52230.2339 | 0 | 22336.5891 | 14819.4007 | 111678.2289 | 111678.2289
129 | 2.1.1.2 | Замена горелок | котел | 1 | 1 | 1635.3456 | 98038.08 | 0 | 1638.6163 | 15500.7424 | 116812.7843 | 116812.7843
130 | 2.1.1.5 | Прочистка секций котла | котел | 1 | 1 | 750.2819 | 0 | 0 | 751.7824 | 229.8158 | 1731.8801 | 1731.8801
131 | 2.1.2.2.1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 1 | 1 | 16110.51 | 35491.472 | 0 | 16142.731 | 10364.9411 | 781.0965 | 78109.6542
132 | 2.1.2.2.2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 1 | 1 | 17349.78 | 56478.272 | 0 | 17384.4796 | 13955.5173 | 1051.6805 | 105168.0489
133 | 2.1.2.2.3 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 1 | 1 | 25686.254 | 75589.8118 | 0 | 25737.6265 | 19433.0949 | 1464.4679 | 146446.7872
134 | 2.1.2.2.4 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 1 | 1 | 29399.0252 | 87885.852 | 0 | 29457.8232 | 22451.6332 | 1691.9433 | 169194.3335
135 | 2.1.2.2.5 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 1 | 1 | 38238.9151 | 95113.1978 | 0 | 38315.393 | 26265.1284 | 1979.3263 | 197932.6343
136 | 2.1.2.2.6 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 125 мм | 100 м трубопровода | 1 | 1 | 41880.7166 | 115806.3075 | 0 | 41964.478 | 30546.6798 | 2301.9818 | 230198.1819
137 | 2.1.2.2.7 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 150 мм | 100 м трубопровода | 1 | 1 | 30981.75 | 172642.6103 | 0 | 31043.7135 | 35904.2153 | 2705.7229 | 270572.2891
138 | 2.1.2.3.1 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | пог.м. | 1 | 1 | 440.8591 | 264.0828 | 0 | 441.7408 | 175.4424 | 1322.1251 | 1322.1251
139 | 2.1.2.3.2 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм | пог.м. | 1 | 1 | 476.4564 | 321.7275 | 0 | 477.4093 | 195.1657 | 1470.7589 | 1470.7589
140 | 2.1.2.3.3 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 32 мм | пог.м. | 1 | 1 | 501.1007 | 383.2513 | 0 | 502.1029 | 212.1276 | 1598.5825 | 1598.5825
141 | 2.1.3.1.2 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 100 радиаторных блоков | 1 | 1 | 13727.0375 | 1299752.0659 | 0 | 13754.4916 | 203066.74 | 15303.0034 | 1530300.335
142 | 2.1.3.1.3 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока свыше 80 до 160 кг | 100 радиаторных блоков | 1 | 1 | 17470.775 | 2065587.2659 | 0 | 17505.7165 | 321386.2549 | 24219.5001 | 2421950.0124
143 | 2.1.3.4.1 | Добавление секций к алюминиевому радиаторному блоку | 100 секций | 1 | 1 | 7701.7545 | 117790.6143 | 0 | 7717.158 | 20381.0576 | 1535.9058 | 153590.5844
144 | 2.1.3.4.2 | Добавление секций к чугунному радиаторному блоку | 100 секций | 1 | 1 | 7701.7545 | 144394.9143 | 0 | 7717.158 | 24451.5155 | 1842.6534 | 184265.3423
145 | 2.1.5.1 | Утепление трубопровода центрального отопления (водоснабжения) | 100 м2 утепленного участка | 1 | 1 | 22988.7653 | 335688.8713 | 0 | 23034.7428 | 58401.994 | 4401.1437 | 440114.3734
146 | 2.1.5.3.1 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции шнуром асбестовым | 100 м2 восстановленного участка | 1 | 1 | 29955.0577 | 6128.2816 | 0 | 30014.9679 | 10113.041 | 762.1135 | 76211.3482
147 | 2.1.5.3.2 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции шнуром минераловатным | 100 м2 восстановленного участка | 1 | 1 | 29955.0577 | 1346.044 | 0 | 30014.9679 | 9381.3587 | 706.9743 | 70697.4283
148 | 2.1.5.3.3 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 100 м2 восстановленного участка | 1 | 1 | 29955.0577 | 3251.9914 | 0 | 30014.9679 | 9672.9686 | 728.9499 | 72894.9856
149 | 2.1.6.1 | Ремонт прибора учета | прибор | 1 | 1 | 569.557 | 44142.64 | 0 | 570.6962 | 6928.2827 | 52211.1758 | 52211.1758
150 | 2.1.6.2 | Замена прибора учета | прибор | 1 | 1 | 692.7785 | 127379.16 | 0 | 694.1641 | 19701.2137 | 148467.3163 | 148467.3163
151 | 2.1.7.1 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 1 узел | 1 | 1 | 3784.068 | 31758.3868 | 0 | 3791.6361 | 6018.1159 | 45352.2069 | 45352.2069
152 | 2.1.7.2 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | узел | 1 | 1 | 5676.102 | 34353.1372 | 0 | 5687.4542 | 6994.6541 | 52711.3475 | 52711.3475
153 | 2.1.7.3 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм | узел | 1 | 1 | 6937.458 | 43692.9142 | 0 | 6951.3329 | 8810.0009 | 66391.706 | 66391.706
154 | 2.1.7.4 | Замена элеватора № 1-5 | узел | 1 | 1 | 736.5906 | 5637.024 | 0 | 738.0638 | 1088.0868 | 8199.7652 | 8199.7652
155 | 2.1.7.5 | Замена элеватора № 6-7 | узел | 1 | 1 | 1347.2215 | 4317.756 | 0 | 1349.9159 | 1073.2787 | 8088.172 | 8088.172
156 | 2.1.8.1 | Ремонт центробежных насосов | насос | 1 | 1 | 3422.8187 | 10091.0239 | 0 | 3429.6644 | 2592.3566 | 19535.8636 | 19535.8636
157 | 2.1.8.3.1 | Ремонт насосов малой мощности, диаметр патрубка 25 мм | 100 насосов | 1 | 1 | 195256.6 | 18221.3091 | 0 | 195647.1132 | 62596.1284 | 4717.2115 | 471721.1507
158 | 2.1.8.3.2 | Ремонт насосов малой мощности, диаметр патрубка 40 мм | 100 насосов | 1 | 1 | 251044.2 | 20540.5843 | 0 | 251546.2884 | 80039.0541 | 6031.7013 | 603170.1268
159 | 2.1.8.3.3 | Ремонт насосов малой мощности, диаметр патрубка 50 мм | 100 насосов | 1 | 1 | 281727.38 | 21017.9587 | 0 | 282290.8348 | 89510.5345 | 6745.4671 | 674546.708
160 | 2.1.8.4.1 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 100 задвижек | 1 | 1 | 34941.55 | 742113.4744 | 0 | 35011.4331 | 124246.168 | 9363.1263 | 936312.6255
161 | 2.1.8.4.2 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 150 мм | 100 задвижек | 1 | 1 | 40557.1562 | 1784565.0531 | 0 | 40638.2706 | 285461.3534 | 21512.2183 | 2151221.8333
162 | 2.1.8.4.3 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 200 мм | 100 задвижек | 1 | 1 | 46172.7625 | 3053939.7639 | 0 | 46265.108 | 481395.7781 | 36277.7341 | 3627773.4125
163 | 2.1.8.5.1 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 100 задвижек | 1 | 1 | 51164.4125 | 13778.8864 | 0 | 51266.7413 | 17780.1362 | 1339.9018 | 133990.1764
164 | 2.1.8.5.2 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 150 мм | 100 задвижек | 1 | 1 | 67387.275 | 59162.286 | 0 | 67522.0495 | 29692.9564 | 2237.6457 | 223764.567
165 | 2.1.8.6.1 | Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 15 мм | 100 кранов | 1 | 1 | 9234.5525 | 29551.7849 | 0 | 9253.0216 | 7350.0219 | 553.8938 | 55389.381
166 | 2.1.8.6.2 | Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 19 мм | 100 кранов | 1 | 1 | 9608.9263 | 35094.9155 | 0 | 9628.1441 | 8312.7938 | 626.4478 | 62644.7796
167 | 2.1.8.6.3 | Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 32 мм | 100 кранов | 1 | 1 | 10357.6737 | 129008.446 | 0 | 10378.3891 | 22910.9099 | 1726.5542 | 172655.4187
168 | 2.1.8.8.1 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 100 вентилей | 1 | 1 | 1440.4 | 49305.2197 | 0 | 1443.2808 | 7984.9018 | 601.738 | 60173.8023
169 | 2.1.8.8.2 | Смена вентиля диаметром 25 мм | 100 вентилей | 1 | 1 | 1440.4 | 66851.6758 | 0 | 1443.2808 | 10669.5096 | 804.0487 | 80404.8661
170 | 2.1.8.8.3 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 100 вентилей | 1 | 1 | 1440.4 | 130610.5137 | 0 | 1443.2808 | 20424.6118 | 1539.1881 | 153918.8062
171 | 2.1.8.9.1 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 100 кранов | 1 | 1 | 14863.035 | 47187.0346 | 0 | 14892.7611 | 11772.2531 | 887.1508 | 88715.0838
172 | 2.1.8.9.2 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 21-25 мм | 100 кранов | 1 | 1 | 17295.168 | 62796.6346 | 0 | 17329.7583 | 14905.4988 | 1123.2706 | 112327.0598
173 | 2.1.9.1.1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления, диаметром до 20 мм | 1 прибор | 1 | 1 | 142.3893 | 8759.508 | 0 | 142.674 | 1383.8194 | 10428.3907 | 10428.3907
174 | 2.1.9.1.3 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления, диаметром до 32 мм | 1 прибор | 1 | 1 | 142.3893 | 12748.176 | 0 | 142.674 | 1994.0856 | 15027.3249 | 15027.3249
175 | 2.1.9.1.4 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления, диаметром до 40 мм | 1 прибор | 1 | 1 | 142.3893 | 15489.348 | 0 | 142.674 | 2413.4849 | 18187.8962 | 18187.8962
176 | 2.1.9.1.5 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления, диаметром до 50 мм | 1 прибор | 1 | 1 | 142.3893 | 21141.168 | 0 | 142.674 | 3278.2134 | 24704.4447 | 24704.4447
177 | 2.1.9.2.1 | Установка прибора учета тепловой энергии, горячей воды, диаметром до 50 мм | 1 прибор | 1 | 1 | 3182.6683 | 127379.16 | 0 | 3189.0336 | 20463.8819 | 154214.7437 | 154214.7437
178 | 2.1.9.2.2 | Установка прибора учета тепловой энергии, горячей воды, диаметром 50-100 мм | 1 прибор | 1 | 1 | 4357.2181 | 165779.16 | 0 | 4365.9325 | 26698.8535 | 201201.1642 | 201201.1642
179 | 2.2.1.1.1 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | 9708.7592 | 14497.5473 | 0 | 9728.1768 | 5191.9759 | 391.2646 | 39126.4592
180 | 2.2.1.1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | 10719.5684 | 17511.1625 | 0 | 10741.0075 | 5962.676 | 449.3441 | 44934.4143
181 | 2.2.1.1.3 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | 11833.9542 | 24035.8181 | 0 | 11857.6221 | 7302.2914 | 550.2969 | 55029.6858
182 | 2.2.1.1.4 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | 14413.3894 | 36553.8342 | 0 | 14442.2162 | 10007.6443 | 754.1708 | 75417.084
183 | 2.2.1.1.5 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | 15149.6578 | 41715.1242 | 0 | 15179.9571 | 11022.8451 | 830.6758 | 83067.5841
184 | 2.2.1.1.6 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | 16834.3396 | 54488.2972 | 0 | 16868.0083 | 13493.1687 | 1016.8381 | 101683.8138
185 | 2.2.1.1.7 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | 19779.4131 | 76784.5484 | 0 | 19818.972 | 17806.5888 | 1341.8952 | 134189.5223
186 | 2.2.1.1.8 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | 21813.5105 | 92935.254 | 0 | 21857.1375 | 20900.703 | 1575.0661 | 157506.605
187 | 2.2.1.2.1 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | 15149.6578 | 38186.1492 | 0 | 15179.9571 | 10482.9119 | 789.9868 | 78998.676
188 | 2.2.1.2.2 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | 16834.3396 | 50966.0439 | 0 | 16868.0083 | 12954.2639 | 976.2266 | 97622.6558
189 | 2.2.1.2.3 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | 19779.4131 | 72457.608 | 0 | 19818.972 | 17144.5669 | 1292.0056 | 129200.56
190 | 2.2.1.2.4 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | 21813.5105 | 88098.794 | 0 | 21857.1375 | 20160.7246 | 1519.3017 | 151930.1667
191 | 2.2.1.3.1 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | 16110.51 | 35491.472 | 0 | 16142.731 | 10364.9411 | 781.0965 | 78109.6542
192 | 2.2.1.3.2 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | 17349.78 | 56469.2034 | 0 | 17384.4796 | 13954.1298 | 1051.5759 | 105157.5928
193 | 2.2.1.3.3 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | 25686.1014 | 75598.8193 | 0 | 25737.4736 | 19434.4263 | 1464.5682 | 146456.8207
194 | 2.2.1.3.4 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | 29398.9544 | 87881.3176 | 0 | 29457.7523 | 22450.9177 | 1691.8894 | 169188.942
195 | 2.2.1.5.1 | Замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые, диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | 19794.8603 | 52466.97 | 0 | 19834.45 | 14090.7309 | 1061.8701 | 106187.0111
196 | 2.2.1.5.2 | Замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые, диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | 19835.3958 | 91999.0476 | 0 | 19875.0666 | 20151.555 | 1518.6107 | 151861.065
197 | 2.2.1.6.1 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 мест | 1 | 1 | 8973.869 | 37933.6501 | 0 | 8991.8167 | 8552.5984 | 644.5193 | 64451.9342
198 | 2.2.1.6.2 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 100 мест | 1 | 1 | 10914.165 | 37933.6501 | 0 | 10935.9933 | 9146.9227 | 689.3073 | 68930.7311
199 | 2.2.1.7.1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 1 | 1 | 794.99 | 10607.8901 | 0 | 796.58 | 1866.5174 | 140.6598 | 14065.9775
200 | 2.2.1.7.2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 100 сгонов | 1 | 1 | 1152.32 | 23354.0093 | 0 | 1154.6246 | 3926.1259 | 295.8708 | 29587.0799
201 | 2.2.1.7.3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 100 сгонов | 1 | 1 | 1966.7 | 41894.9654 | 0 | 1970.6334 | 7012.3417 | 528.4464 | 52844.6405
202 | 2.2.1.8.1 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 сгон | 1 | 1 | 31.5298 | 5.3698 | 0 | 31.5929 | 10.4794 | 78.9719 | 78.9719
203 | 2.2.1.8.2 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 сгон | 1 | 1 | 31.5298 | 11.0972 | 0 | 31.5929 | 11.3556 | 85.5755 | 85.5755
204 | 2.2.1.8.3 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 сгон | 1 | 1 | 31.5298 | 16.8245 | 0 | 31.5929 | 12.2319 | 92.1791 | 92.1791
205 | 2.2.1.8.4 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 сгон | 1 | 1 | 31.5298 | 6.3447 | 0 | 31.5929 | 10.6285 | 80.0959 | 80.0959
206 | 2.2.3.8.1 | Гидравлическое испытание теплообменника (водонагревателя) поверхностью нагрева до 16 кв.м | 1 теплообменник (бойлер) | 1 | 1 | 2458.3354 | 0 | 0 | 2463.2521 | 753.0029 | 5674.5904 | 5674.5904
207 | 2.2.4 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | 100 м2 утепленного участка | 1 | 1 | 22988.7653 | 335688.8519 | 0 | 23034.7428 | 58401.9911 | 4401.1435 | 440114.3511
208 | 2.2.5.1.1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 | 1 | 10292.0531 | 1910.9609 | 0 | 10312.6372 | 3444.8946 | 259.6055 | 25960.5458
209 | 2.2.5.1.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 | 1 | 11787.991 | 2386.8339 | 0 | 11811.567 | 3975.918 | 299.6231 | 29962.3099
210 | 2.2.6.1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 1 | 1 | 10944.5985 | 22567.2912 | 0 | 10966.4877 | 6805.1917 | 512.8357 | 51283.5691
211 | 2.2.6.2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 1 | 1 | 13917.2055 | 48472.0207 | 0 | 13945.0399 | 11679.1427 | 880.1341 | 88013.4088
212 | 2.2.6.3 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 100 шт. | 1 | 1 | 17970.7605 | 134440.5877 | 0 | 18006.702 | 26073.9617 | 1964.9201 | 196492.0119
213 | 2.2.6.4 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 100 шт. | 1 | 1 | 41616.498 | 331856.724 | 0 | 41699.731 | 63521.4618 | 4786.9441 | 478694.4148
214 | 2.2.6.5 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 1 | 1 | 57020.007 | 756031.3032 | 0 | 57134.047 | 133138.3597 | 10033.2372 | 1003323.7169
215 | 2.2.6.6 | Смена задвижек диаметром до 150 мм | 100 шт. | 1 | 1 | 74180.0565 | 1784176.9512 | 0 | 74328.4166 | 295700.8699 | 22283.8629 | 2228386.2942
216 | 2.2.6.7 | Замена внутренних пожарных кранов | 100 кранов | 1 | 1 | 1301.9 | 836503.246 | 0 | 1304.5038 | 128383.7764 | 9674.9343 | 967493.4262
217 | 2.3.1.1 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | 16289.9792 | 25051.6812 | 0 | 16322.5592 | 8822.6256 | 664.8685 | 66486.8451
218 | 2.3.1.2 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | 17266.2622 | 73790.9411 | 0 | 17300.7947 | 16578.7737 | 1249.3677 | 124936.7717
219 | 2.3.1.3 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | 16289.9792 | 25051.6812 | 0 | 16322.5592 | 8822.6256 | 664.8685 | 66486.8451
220 | 2.3.1.4 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | 17266.2622 | 73790.9411 | 0 | 17300.7947 | 16578.7737 | 1249.3677 | 124936.7717
221 | 2.3.1.5 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 150 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | 17230.3356 | 268473.9177 | 0 | 17264.7963 | 46354.2646 | 3493.2331 | 349323.3142
222 | 2.3.2.1 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | 61589.5104 | 171737.6778 | 0 | 61712.6894 | 45141.1013 | 3401.8098 | 340180.9788
223 | 2.3.2.2 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | 65132.023 | 314354.5568 | 0 | 65262.287 | 68046.5766 | 5127.9544 | 512795.4435
224 | 2.3.2.3 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 150 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | 93974.2122 | 454388.1716 | 0 | 94162.1606 | 98306.2553 | 7408.308 | 740830.7998
225 | 2.3.3.3.1 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 100 раструбов | 1 | 1 | 11156.702 | 2507.7242 | 0 | 11179.0154 | 3801.0466 | 286.4449 | 28644.4881
226 | 2.3.3.3.2 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 75 мм | 100 раструбов | 1 | 1 | 12611.924 | 2639.3532 | 0 | 12637.1478 | 4266.929 | 321.5535 | 32155.3541
227 | 2.3.3.3.3 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 100 раструбов | 1 | 1 | 14067.146 | 3971.4512 | 0 | 14095.2803 | 4916.4833 | 370.5036 | 37050.3608
228 | 2.3.3.3.4 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 125 мм | 100 раструбов | 1 | 1 | 15522.368 | 4224.1111 | 0 | 15553.4127 | 5400.8835 | 407.0078 | 40700.7753
229 | 2.3.4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 1 | 1 | 2449.6237 | 1090.2934 | 0 | 2454.5229 | 917.1493 | 69.1159 | 6911.5894
230 | 2.3.5 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 100 соединений | 1 | 1 | 7518.647 | 76485.414 | 0 | 7533.6843 | 14005.275 | 1055.4302 | 105543.0203
231 | 2.3.6.1 | Смена трапа чугунного диаметром 50 мм | 100 трапов | 1 | 1 | 16977.59 | 210505.488 | 0 | 17011.5452 | 37407.6773 | 2819.023 | 281902.3005
232 | 2.3.6.2 | Смена трапа чугунного диаметром 100 мм | 100 трапов | 1 | 1 | 21828.33 | 281739.888 | 0 | 21871.9867 | 49792.3513 | 3752.3256 | 375232.5559
233 | 2.3.7 | Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков | 100 патрубков | 1 | 1 | 12854.461 | 5811.6668 | 0 | 12880.1699 | 4826.5836 | 363.7288 | 36372.8813
234 | 2.3.8.1 | Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 м трубопровода | 1 | 1 | 80.0372 | 0 | 0 | 80.1973 | 24.5159 | 184.7504 | 184.7504
235 | 2.3.8.2 | Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 м трубопровода | 1 | 1 | 104.2909 | 0 | 0 | 104.4995 | 31.9449 | 240.7353 | 240.7353
236 | 2.3.8.3 | Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 м трубопровода | 1 | 1 | 126.1192 | 0 | 0 | 126.3715 | 38.6311 | 291.1218 | 291.1218
237 | 2.3.9.1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей чугунных труб за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 | 1 | 14441.5548 | 2308.2818 | 0 | 14470.4379 | 4776.702 | 359.9698 | 35996.9765
238 | 2.3.9.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей чугунных труб за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 | 1 | 18549.6306 | 3280.8058 | 0 | 18586.7298 | 6183.8264 | 466.0099 | 46600.9927
239 | 2.3.9.3 | Окраска масляными составами элементов трубопровода за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 | 1 | 19607.0101 | 2500.7631 | 0 | 19646.2241 | 6388.3616 | 481.4236 | 48142.3589
240 | 2.3.9.4 | Окраска масляными составами элементов трубопровода за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 | 1 | 23958.1239 | 3463.1698 | 0 | 24006.0401 | 7868.3821 | 592.9572 | 59295.7159
241 | 2.5.1.1 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 переключатель | 1 | 1 | 106.7163 | 238.644 | 0 | 106.9297 | 69.2004 | 521.4904 | 521.4904
242 | 2.5.1.2 | Замена автоматического выключателя | 1 автоматический выключатель | 1 | 1 | 82.6694 | 1990.956 | 0 | 82.8347 | 329.9384 | 2486.3985 | 2486.3985
243 | 2.5.1.3 | Замена реле | 1 реле | 1 | 1 | 60.6343 | 3900.012 | 0 | 60.7555 | 615.2745 | 4636.6762 | 4636.6762
244 | 2.5.1.4 | Замена предохранителя | 1 предохранитель | 1 | 1 | 19.403 | 2849.232 | 0 | 19.4418 | 441.8757 | 3329.9525 | 3329.9525
245 | 2.5.1.5 | Замена рубильника | 1 рубильник | 1 | 1 | 106.7163 | 183.9 | 0 | 106.9297 | 60.8245 | 458.3705 | 458.3705
246 | 2.5.1.8 | Замена магнитного пускателя | 1 пускатель | 1 | 1 | 169.7759 | 4454.712 | 0 | 170.1155 | 733.5743 | 5528.1777 | 5528.1777
247 | 2.5.1.9 | Ремонт магнитного пускателя | 1 пускатель | 1 | 1 | 70.9709 | 0 | 0 | 71.1128 | 21.7388 | 163.8226 | 163.8226
248 | 2.5.1.11 | Замена шкафов и ВРУ | 1 шкаф | 1 | 1 | 237.0896 | 17138.7045 | 0 | 237.5638 | 2694.8438 | 20308.2016 | 20308.2016
249 | 2.5.3.2 | Текущий ремонт электродвигателя | 1 двигатель | 1 | 1 | 412.3129 | 244.4621 | 0 | 413.1375 | 163.6966 | 1233.6091 | 1233.6091
250 | 2.5.3.4 | Техническое обслуживание электрического запирающего устройства (домофон) | 1 устройство | 1 | 1 | 218.2833 | 4.8363 | 0 | 218.7199 | 67.6014 | 509.4409 | 509.4409
251 | 2.5.3.5 | Замена электрического запирающего устройства (домофона) | 1 устройство | 1 | 1 | 463.2457 | 6325.1165 | 0 | 464.1722 | 1109.6378 | 8362.1721 | 8362.1721
252 | 2.5.4 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 1 | 1 | 48507.4 | 148850.5354 | 0 | 48604.4148 | 37632.2396 | 283.5946 | 283594.5898
253 | 2.5.5.1 | Замена щитков | 1 щит | 1 | 1 | 237.0896 | 5723.8849 | 0 | 237.5638 | 948.3764 | 7146.9146 | 7146.9146
254 | 2.5.5.2 | Ремонт щитков | 1 щит | 1 | 1 | 94.3679 | 35.493 | 0 | 94.5566 | 34.3359 | 258.7534 | 258.7534
255 | 2.5.6.8 | Обслуживание однофазных счетчиков электроэнергии | 100 счетчиков | 1 | 1 | 1212.685 | 0 | 0 | 1215.1104 | 371.4527 | 27.9925 | 2799.2481
256 | 2.5.6.9 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 100 счетчиков | 1 | 1 | 2910.444 | 0 | 0 | 2916.2649 | 891.4865 | 67.182 | 6718.1953
257 | 2.5.7.1 | Замена выключателя | 1 выключатель | 1 | 1 | 46.082 | 61.242 | 0 | 46.1742 | 23.4852 | 176.9835 | 176.9835
258 | 2.5.7.2 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 1 | 1 | 69.4891 | 592.2512 | 0 | 69.6281 | 111.8994 | 843.2678 | 843.2678
259 | 2.5.7.3 | Замена светильника с люминесцентными лампами | 1 светильник | 1 | 1 | 127.3577 | 965.3231 | 0 | 127.6124 | 186.7049 | 1406.998 | 1406.998
260 | 2.5.7.4 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 1 | 1 | 38.8059 | 38.592 | 0 | 38.8835 | 17.7911 | 134.0725 | 134.0725
261 | 2.5.7.5 | Ремонт светильника с люминесцентными лампами | 1 светильник | 1 | 1 | 109.1416 | 391.38 | 0 | 109.3599 | 93.3119 | 703.1935 | 703.1935
262 | 2.5.7.6 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 лампа | 1 | 1 | 23.041 | 12 | 0 | 23.0871 | 8.8936 | 67.0217 | 67.0217
263 | 2.5.7.7 | Замена люминесцентных ламп | 100 ламп | 1 | 1 | 3371.2643 | 2112 | 0 | 3378.0068 | 1355.7745 | 102.1705 | 10217.0456
264 | 2.5.9 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 100 розеток (выключателей) | 1 | 1 | 16977.59 | 163.398 | 0 | 17011.5452 | 5225.3376 | 393.7787 | 39377.8708
265 | 2.5.10 | Смена розеток | 100 шт. | 1 | 1 | 6222.1681 | 2371.152 | 0 | 6234.6125 | 2268.6737 | 170.9661 | 17096.6063
266 | 2.6.1.1 | Укрепление водосточных труб, колен, воронок с лестниц или подмостей | 1 ухват | 1 | 1 | 33.2834 | 510.2173 | 0 | 33.35 | 88.2581 | 665.1088 | 665.1088
267 | 2.6.3.1 | Смена стекол на двойной замазке при размере фальцев 10х15 мм | 100 м фальца | 1 | 1 | 5340.8242 | 13148.1667 | 0 | 5351.5059 | 3647.596 | 274.8809 | 27488.0929
268 | 2.6.3.2 | Смена стекол на двойной замазке при размере фальцев 15х15 мм | 100 м фальца | 1 | 1 | 5340.8242 | 14762.1376 | 0 | 5351.5059 | 3894.5336 | 293.49 | 29349.0013
269 | 2.6.3.3 | Смена стекол на двойной замазке при размере фальцев 15х20 мм | 100 м фальца | 1 | 1 | 5340.8242 | 18090.6163 | 0 | 5351.5059 | 4403.7908 | 331.8674 | 33186.7372
270 | 2.6.3.4 | Смена стекол на штапиках по замазке | 100 м фальца | 1 | 1 | 5340.8242 | 14652.0975 | 0 | 5351.5059 | 3877.6974 | 292.2213 | 29222.125
271 | 2.6.3.5 | Смена стекол на штапиках без замазки | 100 м фальца | 1 | 1 | 5340.8242 | 15270.6956 | 0 | 5351.5059 | 3972.3429 | 299.3537 | 29935.3687
272 | 2.6.4 | Утепление бойлеров | 1 м2 утепленного участка | 1 | 1 | 229.8877 | 2110.1701 | 0 | 230.3474 | 393.272 | 2963.6772 | 2963.6772
273 | 2.6.6.1 | Оштукатуривание продухов | 1 м2 ремонтируемой поверхности | 1 | 1 | 371.781 | 115.9674 | 0 | 372.5246 | 131.6218 | 991.8947 | 991.8947
274 | 2.6.6.2 | Перетирка штукатурки поверхностей | 1 м2 ремонтируемой поверхности | 1 | 1 | 67.3408 | 2.2656 | 0 | 67.4755 | 20.9735 | 158.0554 | 158.0554
275 | 2.6.6.3 | Окраска продухов | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 1 | 1 | 8513.0487 | 4521.2188 | 0 | 8530.0748 | 3299.3444 | 248.6369 | 24863.6866
276 | 2.6.7 | Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок | 100 колонок | 1 | 1 | 11004.028 | 111592.5349 | 0 | 11026.0361 | 20444.2576 | 1540.6686 | 154066.8566
277 | 2.6.8.1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 1 | 94.5894 | 0 | 0 | 94.7786 | 28.9733 | 0.21834 | 218.3413
278 | 2.6.8.2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 1 | 754.2901 | 0 | 0 | 755.7986 | 231.0436 | 1.7411 | 1741.1323
279 | 2.6.8.3 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 1 | 2683.4899 | 0 | 0 | 2688.8569 | 821.9691 | 6.1943 | 6194.3158
280 | 2.6.8.4 | Осмотр деревянных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 1 | 684.5638 | 0 | 0 | 685.9329 | 209.686 | 1.5802 | 1580.1826
281 | 2.6.8.5 | Осмотр деревянных покрытий, полов | 1000 кв.м. полов | 1 | 1 | 575.0335 | 0 | 0 | 576.1836 | 176.1362 | 1.3274 | 1327.3534
282 | 2.6.8.6 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 1 | 375.1409 | 0 | 0 | 375.8912 | 114.9079 | 0.86594 | 865.9401
283 | 2.6.8.7 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 1 | 1 | 306.6846 | 0 | 0 | 307.2979 | 93.9393 | 0.70792 | 707.9218
284 | 2.6.8.8 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 1 | 1095.302 | 0 | 0 | 1097.4926 | 335.4976 | 2.5283 | 2528.2922
285 | 2.6.8.9 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 1 | 821.4765 | 0 | 0 | 823.1195 | 251.6232 | 1.8962 | 1896.2191
286 | 2.6.9.1 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 1 | 1 | 821.4765 | 0 | 0 | 823.1195 | 251.6232 | 1.8962 | 1896.2191
287 | 2.6.9.2 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 1 | 1 | 766.7114 | 0 | 0 | 768.2448 | 234.8483 | 1.7698 | 1769.8045
288 | 2.6.9.3 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 1 | 1 | 711.9463 | 0 | 0 | 713.3702 | 218.0734 | 1.6434 | 1643.3899
289 | 2.6.10 | Осмотр системы мусороудаления | 100 пог.м. мусоропровода | 1 | 1 | 1226.7382 | 0 | 0 | 1229.1917 | 375.7573 | 28.3169 | 2831.6872
290 | 2.6.11.1 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 1 | 1 | 1662 | 0 | 0 | 1665.324 | 509.0806 | 38.364 | 3836.4046
291 | 2.6.11.2 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 1 | 1 | 24.099 | 0 | 0 | 24.1472 | 7.3817 | 0.55628 | 55.6279
292 | 2.6.11.3 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 1 | 1 | 8591.7607 | 1090.2934 | 0 | 8608.9443 | 2798.5228 | 210.8952 | 21089.5212
293 | 2.6.11.4 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 1 | 1018.6554 | 0 | 0 | 1020.6927 | 312.0203 | 2.3514 | 2351.3684
294 | 2.6.13.1 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 1 | 1 | 701.91 | 0 | 0 | 703.3138 | 214.9992 | 16.2022 | 1620.2231
295 | 2.6.13.2 | Осмотр силовых установок | 1 электромотор | 1 | 1 | 38.995 | 0 | 0 | 39.073 | 11.9444 | 90.0124 | 90.0124
296 | 2.6.13.3 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 1 | 1 | 1212.685 | 1546.2 | 0 | 1215.1104 | 608.0213 | 45.8202 | 4582.0167
297 | 2.6.13.4 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 1 | 1 | 485.074 | 0 | 0 | 486.0441 | 148.5811 | 11.197 | 1119.6992
298 | 2.6.13.5 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 1 | 19.7575 | 0 | 0 | 19.797 | 6.0518 | 45.6063 | 45.6063
299 | 2.6.14.1.1 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 1 | 277 | 0 | 0 | 277.554 | 84.8468 | 0.6394 | 639.4008
300 | 2.6.14.1.2 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1 | 1 | 110.8 | 0 | 0 | 111.0216 | 33.9387 | 0.25576 | 255.7603
301 | 2.6.14.2 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 | 970.148 | 0 | 0 | 972.0883 | 297.1622 | 2239.3985 | 2239.3985
302 | 2.6.14.3.1 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 1 | 1 | 1017.8987 | 0 | 13.35 | 1019.9345 | 313.831 | 23.6501 | 2365.0143
303 | 2.6.14.3.2 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 1 | 1 | 953.1234 | 11.4659 | 0 | 955.0296 | 293.7017 | 22.1332 | 2213.3206
304 | 2.6.14.3.3 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 1 | 1 | 400.9904 | 0 | 13.35 | 401.7924 | 124.8683 | 9.41 | 941.0011
305 | 2.6.14.3.10 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 1 | 1 | 29.1044 | 0 | 0 | 29.1626 | 8.9149 | 0.67182 | 67.182
306 | 2.6.14.4.1 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 1 | 1 | 117.5531 | 0 | 0 | 117.7882 | 36.0072 | 27.1349 | 271.3485
307 | 2.6.14.5.1.1 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 100 кранов | 1 | 1 | 11641.776 | 245.8202 | 0 | 11665.0596 | 3603.5563 | 271.5621 | 27156.2121
308 | 2.6.14.5.1.2 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 100 кранов | 1 | 1 | 17462.664 | 404.6581 | 0 | 17497.5893 | 5410.8314 | 407.7574 | 40775.7429
309 | 2.6.14.5.1.3 | Притирка пробочного крана диаметром 33-50 мм без снятия с места | 100 кранов | 1 | 1 | 17462.664 | 637.7147 | 0 | 17497.5893 | 5446.4891 | 410.4446 | 41044.4571
310 | 2.6.14.5.1.4 | Притирка клапана вентиля диаметром до 25 мм без снятия с места | 100 вентилей | 1 | 1 | 6305.962 | 207.5293 | 0 | 6318.5739 | 1963.306 | 147.9537 | 14795.3712
311 | 2.6.14.5.1.5 | Притирка клапана вентиля диаметром 26-32 мм без снятия с места | 100 вентилей | 1 | 1 | 9458.943 | 233.0566 | 0 | 9477.8609 | 2932.9886 | 221.0285 | 22102.8491
312 | 2.6.14.5.1.6 | Притирка клапана вентиля диаметром 33-50 мм без снятия с места | 100 вентилей | 1 | 1 | 9458.943 | 476.5137 | 0 | 9477.8609 | 2970.2376 | 223.8356 | 22383.5551
313 | 2.6.14.5.2 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 крепление | 1 | 1 | 38.8059 | 61.8231 | 0 | 38.8835 | 21.3454 | 160.858 | 160.858
314 | 2.6.14.5.3 | Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки | 100 пробок | 1 | 1 | 858.7 | 859.0958 | 0 | 860.4174 | 394.4666 | 29.7268 | 2972.6798
315 | 2.6.14.5.4.1 | Перегруппировка секций старого радиатора при весе радиатора до 240 кг | 100 секций | 1 | 1 | 7487.475 | 24109.8139 | 0 | 7502.45 | 5982.26 | 450.82 | 45081.9989
316 | 2.6.14.5.4.2 | На каждую следующую секцию сверх первой добавлять | 100 секций | 1 | 1 | 0 | 6101.5651 | 0 | 0 | 933.5395 | 70.351 | 7035.1046
317 | 2.6.14.5.5.1 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 1 | 1 | 13582.072 | 0 | 0 | 13609.2361 | 4160.2701 | 313.5158 | 31351.5783
318 | 2.6.14.5.5.2 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 100 радиаторных блоков | 1 | 1 | 4608.203 | 0 | 0 | 4617.4194 | 1411.5202 | 106.3714 | 10637.1426
319 | 2.6.14.5.6 | Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков | 100 кранов | 1 | 1 | 12126.85 | 21572.2088 | 0 | 12151.1037 | 7015.0749 | 528.6524 | 52865.2374
320 | 2.6.14.5.7.1 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 100 м трубопровода | 1 | 1 | 7662.9218 | 2632.9703 | 0 | 7678.2476 | 2750.0434 | 207.2418 | 20724.1831
321 | 2.6.14.5.7.2 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 75 мм | 100 м трубопровода | 1 | 1 | 7662.9218 | 3522.0253 | 0 | 7678.2476 | 2886.0688 | 217.4926 | 21749.2634
322 | 2.6.14.5.7.3 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 100 мм | 100 м трубопровода | 1 | 1 | 7662.9218 | 4992.3853 | 0 | 7678.2476 | 3111.0339 | 234.4459 | 23444.5885
323 | 2.6.15.1.1 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 1 | 1 | 27.3825 | 0 | 0 | 27.4373 | 8.3874 | 63.2073 | 63.2073
324 | 2.6.15.1.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 1 | 1 | 24.2537 | 0 | 0 | 24.3022 | 7.4291 | 55.985 | 55.985
325 | 2.6.15.1.3 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 прибор учета | 1 | 1 | 72.7611 | 0 | 0 | 72.9066 | 22.2872 | 167.9549 | 167.9549
326 | 2.6.15.1.4 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 1 | 1 | 145.1275 | 0 | 0 | 145.4178 | 44.4534 | 334.9987 | 334.9987
327 | 2.6.15.1.5 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 1 | 1 | 273.8255 | 0 | 0 | 274.3732 | 83.8744 | 632.073 | 632.073
328 | 2.6.15.1.6 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 1 | 1 | 54.7651 | 0 | 0 | 54.8746 | 16.7749 | 126.4146 | 126.4146
329 | 2.6.15.1.7 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 прибор учета | 1 | 1 | 197.1544 | 0 | 0 | 197.5487 | 60.3896 | 455.0926 | 455.0926
330 | 2.6.15.1.8 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 прибор учета | 1 | 1 | 27.3825 | 0 | 0 | 27.4373 | 8.3874 | 63.2073 | 63.2073
331 | 2.6.15.3.1 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 1 | 27.3825 | 0 | 0 | 27.4373 | 8.3874 | 63.2073 | 63.2073
332 | 2.6.15.3.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 1 | 24.2537 | 0 | 0 | 24.3022 | 7.4291 | 55.985 | 55.985
333 | 2.6.15.3.3 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 1 | 72.7611 | 0 | 0 | 72.9066 | 22.2872 | 167.9549 | 167.9549
334 | 2.6.15.3.4 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 1 | 1 | 145.1275 | 0 | 0 | 145.4178 | 44.4534 | 334.9987 | 334.9987
335 | 2.6.15.3.5 | Установка фильтра для очистки теплоносителя (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 1 | 1 | 273.8255 | 0 | 0 | 274.3732 | 83.8744 | 632.073 | 632.073
336 | 2.6.15.3.6 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 1 | 54.7651 | 0 | 0 | 54.8746 | 16.7749 | 126.4146 | 126.4146
337 | 2.6.15.3.7 | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 1 | 197.1544 | 0 | 0 | 197.5487 | 60.3896 | 455.0926 | 455.0926
338 | 2.6.15.3.8.1 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 1 | 27.3825 | 0 | 0 | 27.4373 | 8.3874 | 63.2073 | 63.2073
339 | 2.6.15.3.8.2 | Профилактические работы (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 1 | 273.8255 | 0 | 0 | 274.3732 | 83.8744 | 632.073 | 632.073
340 | 2.6.15.3.8.4 | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 1 | 41.9225 | 0 | 0 | 42.0063 | 12.8411 | 96.77 | 96.77
341 | 2.6.15.3.8.5 | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 1 | 503.07 | 0 | 0 | 504.0761 | 154.0934 | 1161.2395 | 1161.2395
342 | 2.6.15.5.1 | Снятие (демонтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром до 50 мм | 1 прибор | 1 | 1 | 408 | 0 | 0 | 408.816 | 124.9728 | 941.7888 | 941.7888
343 | 2.6.15.5.2 | Установка (монтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром до 50 мм | 1 прибор | 1 | 1 | 408 | 0 | 0 | 408.816 | 124.9728 | 941.7888 | 941.7888
344 | 2.7.1.1 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 1 | 365 | 148465.721 | 0 | 0 | 148762.6525 | 45475.9409 | 0.93892 | 342704.3144
345 | 2.7.1.2 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 1 | 365 | 150487.821 | 0 | 0 | 150788.7967 | 46095.3226 | 0.9517 | 347371.9403
346 | 2.7.1.3 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 1 | 365 | 163666.511 | 0 | 0 | 163993.8441 | 50132.0342 | 1.035 | 377792.3893
347 | 2.7.1.4 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 1 | 365 | 178867.301 | 0 | 0 | 179225.0357 | 54788.1275 | 1.1312 | 412880.4642
348 | 2.7.1.5 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома более 70 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 1 | 365 | 195989.086 | 0 | 0 | 196381.0642 | 60032.6333 | 1.2395 | 452402.7836
349 | 2.7.2.1 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 1 | 365 | 121422.287 | 0 | 0 | 121665.1317 | 37192.3751 | 0.76789 | 280279.7938
350 | 2.7.2.2 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 1 | 365 | 123444.387 | 0 | 0 | 123691.2759 | 37811.7563 | 0.78068 | 284947.4193
351 | 2.7.2.3 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 1 | 365 | 133891.417 | 0 | 0 | 134159.2 | 41011.7442 | 0.84675 | 309062.3612
352 | 2.9.1 | Окраска ковшей мусоропровода | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 | 1 | 10217.229 | 2278.3893 | 0 | 10237.6635 | 3478.1921 | 26211.4739 | 26211.4739
353 | 2.9.2 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 1 клапан | 1 | 1 | 54.2434 | 313.176 | 0 | 54.3519 | 64.531 | 486.3023 | 486.3023
354 | 2.9.3 | Устранение мелких неисправностей мусоропровода | 1 м мусоропровода | 1 | 1 | 9.9477 | 0 | 0 | 9.9676 | 3.0471 | 22.9624 | 22.9624
355 | 2.9.4 | Окраска ствола мусоропровода | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 | 1 | 10217.229 | 2278.3893 | 0 | 10237.6635 | 3478.1921 | 262.1147 | 26211.4739
356 | 3.1.2.1.1.1 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 м3 ТБО | 1 | 365 | 61356.135 | 0 | 0 | 61478.8473 | 18793.7525 | 388.0239 | 141628.7348
357 | 3.1.2.1.2.1 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 100 м2 площади мусороприемных камер | 1 | 365 | 78971.765 | 0 | 0 | 79129.7085 | 24189.5256 | 4.9943 | 182290.9992
358 | 3.1.2.1.2.2 | Влажное подметание пола мусороприемных камер в 11-ти и более этажных домах или при наличии мусороприемных камер и мусороприемников в подвальных помещениях и цокольных этажах | 100 м2 площади мусороприемных камер | 1 | 365 | 85684.365 | 0 | 0 | 85855.734 | 26245.6352 | 5.4188 | 197785.7343
359 | 3.1.2.1.3.1 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, облицованных кафельной плиткой, без шланга | 100 м2 площади мусороприемных камер | 1 | 1 | 1639.4765 | 385.752 | 0 | 1642.7555 | 561.2015 | 42.2919 | 4229.1855
360 | 3.1.2.1.3.2 | Уборка в 11-ти и более этажных домах мусороприемных камер, облицованных кафельной плиткой, расположенных в подвальных помещениях и цокольных этажах, без шланга | 100 м2 площади мусороприемных камер | 1 | 1 | 1778.832 | 385.752 | 0 | 1782.3897 | 603.887 | 45.5086 | 4550.8606
361 | 3.1.2.3.1 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода с помощью ершей с ручными лебедками | 100 м мусоропровода | 1 | 1 | 368.1 | 730.3879 | 0 | 368.8362 | 224.5006 | 16.9182 | 1691.8247
362 | 3.1.2.3.2 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 100 м мусоропровода | 1 | 1 | 702.0485 | 730.3879 | 0 | 703.4526 | 326.791 | 24.6268 | 2462.68
363 | 3.1.5.1 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 100 м2 чердаков и подвалов | 1 | 2 | 168.6307 | 0 | 0 | 168.968 | 51.6526 | 194.6256 | 389.2513
364 | 3.1.5.2.1 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 1 м3 мусора | 1 | 2 | 192.23 | 154.4352 | 0 | 192.6145 | 82.5098 | 310.8947 | 621.7894
365 | 3.1.5.2.2 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 100 м | 1 м3 мусора | 1 | 2 | 327.2 | 154.4352 | 0 | 327.8544 | 123.8519 |  | 933.3415
366 | 3.1.5.3 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 100 кг строительного мусора | 1 | 1 | 4382.844 | 0 | 0 | 4391.6097 | 1342.4914 |  | 10116.9451
367 | 3.1.6.1 | Установка флагов во флагштоки | 1 флаг | 1 | 8 | 122.7 | 553.5533 | 0 | 122.9454 | 122.2774 | 115.1845 | 921.4761
368 | 3.1.6.2 | Художественное раскрашивание фасадов зданий и площадок | 100 м2 раскрашиваемой поверхности | 1 | 1 | 29837.3762 | 7160.0221 | 0 | 29897.0509 | 10234.8507 | 771.293 | 77129.2999
369 | 3.1.6.3 | Протирка номерных фонарей | 10 фонарей | 1 | 2 | 391.413 | 15.0826 | 0 | 392.1958 | 122.1998 | 46.0446 | 920.8912
370 | 3.1.6.4 | Протирка номерных указателей | 10 указателей | 1 | 2 | 146.422 | 131.538 | 0 | 146.7148 | 64.9753 | 24.4825 | 489.6501
371 | 3.1.8.1.1 | Известковое окрашивание оштукатуренных гладких фасадов | 100 м2 обработанной поверхности | 1 | 1 | 2904.944 | 1332.6801 | 1235.75 | 2910.7539 | 1282.7716 | 96.669 | 9666.8995
372 | 3.1.8.1.2 | Известковое окрашивание оштукатуренных фасадов с рустами и орнаментированных | 100 м2 обработанной поверхности | 1 | 1 | 3464.5695 | 1863.1791 | 1475.4855 | 3471.4986 | 1572.0341 | 118.4677 | 11846.7668
373 | 3.1.8.3.1 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов известковыми составами | 100 м2 обработанной поверхности | 1 | 1 | 2507.8653 | 580.8964 | 1067.688 | 2512.881 | 1020.4076 | 76.8974 | 7689.7383
374 | 3.1.8.3.2 | Клеевая окраска гладких кирпичных фасадов известковыми составами | 100 м2 обработанной поверхности | 1 | 1 | 2507.8653 | 1135.2793 | 1067.688 | 2512.881 | 1105.2282 | 83.2894 | 8328.9418
375 | 3.2.1.1 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 1 | 1 | 271.985 | 1.9205 | 0 | 272.529 | 83.6045 | 0.63004 | 630.039
376 | 3.2.1.2 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 1 000 кв.м. территории | 1 | 1 | 341.515 | 2.3814 | 0 | 342.198 | 104.9725 | 0.79107 | 791.0669
377 | 3.2.1.3 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 3 класса | 1 000 кв.м. территории | 1 | 1 | 409 | 2.8424 | 0 | 409.818 | 125.714 | 0.94737 | 947.3744
378 | 3.2.1.4 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 1 | 1 | 374.235 | 2.6119 | 0 | 374.9835 | 115.03 | 0.86686 | 866.8604
379 | 3.2.1.5 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 2 класса | 1 000 кв.м. территории | 1 | 1 | 443.765 | 3.0728 | 0 | 444.6525 | 136.398 | 1.0279 | 1027.8884
380 | 3.2.1.6 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 3 класса | 1 000 кв.м. территории | 1 | 1 | 511.25 | 3.5337 | 0 | 512.2725 | 157.1396 | 1.1842 | 1184.1959
381 | 3.2.1.7 | Подметание в летний период земельного участка без покрытия 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 1 | 1 | 443.765 | 3.0728 | 0 | 444.6525 | 136.398 | 1.0279 | 1027.8884
382 | 3.2.1.8 | Подметание в летний период земельного участка без покрытия 2 класса | 1 000 кв.м. территории | 1 | 1 | 511.25 | 3.5337 | 0 | 512.2725 | 157.1396 | 1.1842 | 1184.1959
383 | 3.2.1.9 | Подметание в летний период земельного участка без покрытия 3 класса | 1 000 кв.м. территории | 1 | 1 | 578.735 | 3.9947 | 0 | 579.8925 | 177.8812 | 1.3405 | 1340.5033
384 | 3.2.2.1 | Полив тротуаров 1 класса | 100 000 кв.м. территории | 1 | 1 | 13634.015 | 0 | 0 | 13661.283 | 4176.1806 | 0.31471 | 31471.4786
385 | 3.2.2.2 | Полив тротуаров 2 класса | 100 000 кв.м. территории | 1 | 1 | 23859.015 | 0 | 0 | 23906.733 | 7308.1594 | 0.55074 | 55073.9075
386 | 3.2.2.3 | Полив тротуаров 3 класса | 100 000 кв.м. территории | 1 | 1 | 27265.985 | 0 | 0 | 27320.517 | 8351.7348 | 0.62938 | 62938.2368
387 | 3.2.3.1.1 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 000 кв.м. территории | 1 | 2 | 477168.03 | 3304.363 | 0 | 478122.3661 | 146664.9981 | 5.5263 | 1105259.7572
388 | 3.2.3.1.3 | Уборка газонов от случайного мусора | 100 000 м2 | 1 | 80 | 2099478.8 | 14749.5629 | 0 | 2103677.7576 | 645339.6365 | 0.60791 | 4863245.757
389 | 3.2.3.1.4 | Полив газонов | на 100 000 кв.м. | 1 | 1 | 20450 | 0 | 0 | 20490.9 | 6263.9577 | 0.47205 | 47204.8577
390 | 3.2.3.1.5 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 1 | 1 | 217.4449 | 46.0924 | 29.205 | 217.8797 | 78.1252 | 0.0058875 | 588.7471
391 | 3.2.3.2.10 | Очистка опрокидывающихся урн от мусора | на 100 урн | 1 | 1 | 492.845 | 768.2064 | 0 | 493.8307 | 268.497 | 20.2338 | 2023.3791
392 | 3.2.4.1 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м | 100 деревьев | 1 | 1 | 185690.4 | 0 | 458166.36 | 299396.4577 | 144317.7423 | 10875.7096 | 1087570.96
393 | 3.2.4.2 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 100 деревьев | 1 | 1 | 61378.0781 | 0 | 0 | 61500.8343 | 18800.4736 | 1416.7939 | 141679.386
394 | 3.2.4.3 | Обрезка под естественный вид крон деревьев с использованием вышки | 100 деревьев | 1 | 1 | 105224.56 | 0 | 81287.58 | 125542.7744 | 47744.4019 | 3597.9932 | 359799.3163
395 | 3.2.4.4 | Формирование кроны кустарников | 1000 кустов | 1 | 1 | 208901.7 | 0 | 0 | 209319.5034 | 63987.8441 | 482.209 | 482209.0475
396 | 3.2.4.5 | Обрезка под естественный вид крон кустарников | 1000 кустов | 1 | 1 | 77371 | 0 | 0 | 77525.742 | 23699.2015 | 178.5959 | 178595.9435
397 | 3.2.4.6 | Стрижка живой изгороди | 1000 кв.м. | 1 | 1 | 43327.76 | 0 | 0 | 43414.4155 | 13271.5529 | 100.0137 | 100013.7284
398 | 3.2.5.1 | Уборка детских и спортивных площадок | 1000 кв.м. | 1 | 1 | 470.35 | 2.2278 | 0 | 471.2907 | 144.4119 | 1.0883 | 1088.2804
399 | 3.2.5.2.1 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | скамья | 1 | 1 | 93.4702 | 34.4627 | 0 | 93.6572 | 33.9033 | 255.4934 | 255.4934
400 | 3.2.5.2.2 | Окраска скамьи без спинки с бетонными опорами | скамья | 1 | 1 | 78.6556 | 92.9472 | 0 | 78.8129 | 38.3136 | 288.7294 | 288.7294
401 | 3.2.5.2.3 | Окраска скамьи чугунной со спинкой | скамья | 1 | 1 | 268.4778 | 65.709 | 0 | 269.0148 | 92.2898 | 695.4914 | 695.4914
402 | 3.2.5.2.4 | Окраска качелей-маятника | качели | 1 | 1 | 131.3544 | 44.0169 | 0 | 131.6171 | 46.9692 | 353.9578 | 353.9578
403 | 3.2.5.2.5 | Окраска качелей-балансира | качели | 1 | 1 | 133.5733 | 45.1097 | 0 | 133.8404 | 47.8161 | 360.3394 | 360.3394
404 | 3.2.5.2.6 | Окраска поверхности песочницы | песочница | 1 | 1 | 133.7951 | 50.7725 | 0 | 134.0627 | 48.7505 | 367.3809 | 367.3809
405 | 3.2.5.2.7 | Окраска лианы 3-х секционной | лиана | 1 | 1 | 144.2236 | 48.7727 | 0 | 144.5121 | 51.6388 | 389.1472 | 389.1472
406 | 3.2.5.2.8 | Окраска лестницы | лестница | 1 | 1 | 308.4167 | 44.7258 | 0 | 309.0335 | 101.3129 | 763.4889 | 763.4889
407 | 3.2.5.2.9 | Окраска турника | турник | 1 | 1 | 181.0561 | 59.6688 | 0 | 181.4182 | 64.5879 | 486.7311 | 486.7311
408 | 3.2.5.2.10 | Окраска хоккейных ворот | ворота | 1 | 1 | 210.1227 | 30.3221 | 0 | 210.543 | 69.0011 | 519.989 | 519.989
409 | 3.2.5.2.11 | Окраска футбольных ворот | ворота | 1 | 1 | 433.5584 | 62.3928 | 0 | 434.4255 | 142.3476 | 1072.7244 | 1072.7244
410 | 3.2.5.2.12 | Окраска металлических ограждений спортивных площадок | пог.м. | 1 | 1 | 288.4472 | 30.1003 | 0 | 289.0241 | 92.9585 | 700.5301 | 700.5301
411 | 3.2.5.2.13 | Окраска деревянных ограждений спортивных площадок | пог.м. | 1 | 1 | 48.8141 | 18.7929 | 0 | 48.9118 | 17.8274 | 134.3462 | 134.3462
412 | 3.2.5.3.1 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами | скамья | 1 | 1 | 687.8357 | 1459.8172 | 9.7256 | 689.2114 | 435.5283 | 3282.1182 | 3282.1182
413 | 3.2.5.3.2 | Ремонт скамьи без спинки с бетонными опорами | скамья | 1 | 1 | 431.6091 | 55.8133 | 0 | 432.4723 | 140.7439 | 1060.6385 | 1060.6385
414 | 3.2.5.3.3 | Ремонт качелей-маятника | качели | 1 | 1 | 998.4713 | 699.1832 | 9.7256 | 1000.4682 | 414.3008 | 3122.149 | 3122.149
415 | 3.2.5.3.4 | Ремонт качелей-балансира | качели | 1 | 1 | 625.7087 | 408.1464 | 0 | 626.9601 | 254.1047 | 1914.9198 | 1914.9198
416 | 3.2.5.3.5 | Ремонт песочницы | песочница | 1 | 1 | 465.9533 | 344.4925 | 0 | 466.8852 | 195.4316 | 1472.7625 | 1472.7625
417 | 3.2.5.3.6 | Ремонт лианы 3-х секционной | лиана | 1 | 1 | 6143.1861 | 665.4475 | 51.987 | 6155.4725 | 1991.4623 | 15007.5554 | 15007.5554
418 | 3.2.5.3.7 | Ремонт лестницы | лестница | 1 | 1 | 5749.5441 | 476.1641 | 48.7878 | 5761.0432 | 1841.4375 | 13876.9766 | 13876.9766
419 | 3.2.5.3.8 | Ремонт турника | турник | 1 | 1 | 510.8165 | 33.4335 | 0 | 511.8381 | 161.5815 | 1217.6695 | 1217.6695
420 | 3.2.5.3.9 | Ремонт хоккейных ворот | ворота | 1 | 1 | 2729.8889 | 344.3612 | 33.325 | 2735.3487 | 893.9673 | 6736.8911 | 6736.8911
421 | 3.2.5.3.10 | Ремонт футбольных ворот | ворота | 1 | 1 | 8106.4393 | 710.9456 | 68.6228 | 8122.6522 | 2602.325 | 19610.9849 | 19610.9849
422 | 3.2.5.3.11 | Ремонт металлических ограждений спортивных площадок | пог.м заменяемого участка | 1 | 1 | 221.8825 | 2374.5872 | 3.6085 | 222.3263 | 431.8279 | 3254.2323 | 3254.2323
423 | 3.2.5.3.12 | Ремонт деревянных ограждений спортивных площадок | 100 пог.м заменяемого участка | 1 | 1 | 31374.5863 | 17785.888 | 0 | 31437.3355 | 12331.4649 | 929.2927 | 92929.2747
424 | 3.2.5.4 | Заполнение песочницы песком | песочница | 1 | 1 | 22.8539 | 871.1142 | 0 | 22.8996 | 140.2808 | 1057.1484 | 1057.1484
425 | 3.2.6.1 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 1 | 1 | 4770.985 | 0 | 0 | 4780.527 | 1461.3813 | 1.1013 | 11012.8933
426 | 3.2.6.2 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 10 000 кв.м. территории | 1 | 1 | 5454.015 | 0 | 0 | 5464.923 | 1670.5975 | 1.259 | 12589.5355
427 | 3.2.6.3 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 3 класса | 10 000 кв.м. территории | 1 | 1 | 6815.985 | 0 | 0 | 6829.617 | 2087.7771 | 1.5733 | 15733.3791
428 | 3.2.8.1 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 10 000 кв.м. территории | 1 | 1 | 144853.485 | 0 | 0 | 145143.192 | 44369.4916 | 33.4366 | 334366.1685
429 | 3.2.8.2 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 10 000 кв.м. территории | 1 | 1 | 152694.015 | 0 | 0 | 152999.403 | 46771.093 | 35.2465 | 352464.511
430 | 3.2.8.3 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 3 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 10 000 кв.м. территории | 1 | 1 | 175189.015 | 0 | 0 | 175539.393 | 53661.4464 | 40.439 | 404389.8545
431 | 3.2.8.7 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 куб. м | 1 | 1 | 170.3485 | 0 | 0 | 170.6892 | 52.1788 | 393.2165 | 393.2165
432 | 3.2.8.8 | Посыпка территории I класса | 100 кв. м | 1 | 1 | 44.172 | 44.7946 | 0 | 44.2603 | 20.3837 | 1.5361 | 153.6106
433 | 3.2.8.9 | Посыпка территории II класса | 100 кв. м | 1 | 1 | 51.125 | 83.9898 | 0 | 51.2272 | 28.5103 | 2.1485 | 214.8524
434 | 3.2.8.10 | Посыпка территории III класса | 100 кв. м | 1 | 1 | 57.9348 | 83.9898 | 0 | 58.0507 | 30.5962 | 2.3057 | 230.5716
435 | 3.2.9.1 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 1 | 1 | 552.15 | 0 | 0 | 553.2543 | 169.1269 | 12.7453 | 1274.5312
436 | 3.2.9.4 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 1 | 1 | 245.4 | 0 | 0 | 245.8908 | 75.1675 | 5.6646 | 566.4583
437 | 3.2.11 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 1 | 1 | 282.21 | 0 | 0 | 282.7744 | 86.4426 | 6.5143 | 651.427
438 | 3.2.12 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 1 | 1 | 52.1475 | 0.36106 | 0 | 52.2518 | 16.0283 | 1.2079 | 120.7887
439 | 3.2.13 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 приямок | 1 | 1 | 106.9535 | 0.45415 | 0 | 107.1674 | 32.83 | 247.405 | 247.405
440 | 3.2.14 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 1 | 1 | 1227 | 0 | 0 | 1229.454 | 375.8375 | 28.3229 | 2832.2915
441 | 3.2.15 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 1 | 1 | 496.935 | 3.4569 | 0 | 497.9289 | 152.7431 | 11.5106 | 1151.0639
442 | 3.2.16 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную | 100 куб.м | 1 | 1 | 15951 | 0 | 0 | 15982.902 | 4885.887 | 368.1979 | 36819.789
443 | 3.2.17 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 воронка | 1 | 1 | 63.0596 | 0 | 0 | 63.1857 | 19.3155 | 145.5609 | 145.5609
444 | 3.3.1.1 | Текущий ремонт ограждений газона | пог.м. | 1 | 1 | 73.2212 | 279.6517 | 0 | 73.3677 | 65.2148 | 491.4554 | 491.4554
445 | 3.3.1.2 | Покраска ограждений газона | пог.м. | 1 | 1 | 52.3643 | 5.4299 | 0 | 52.469 | 16.8703 | 127.1334 | 127.1334
446 | 3.3.1.3 | Ремонт газонов | м2 ремонтируемой площади газонов | 1 | 1 | 43.8507 | 101.3322 | 0 | 43.9384 | 28.9356 | 218.0569 | 218.0569
447 | 3.3.1.4 | Ремонт цветников | м2 | 1 | 1 | 371.3808 | 2955.144 | 0 | 372.1236 | 565.8932 | 4264.5416 | 4264.5416
448 | 3.3.1.5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов | 100 м2 | 1 | 1 | 23657.6991 | 97478.6929 | 9923.0623 | 26826.062 | 24156.484 | 1820.42 | 182042.0003
449 | 3.3.1.6 | Ремонт тротуаров | 10 м2 | 1 | 1 | 2623.645 | 9151.0439 | 448.0168 | 2882.9169 | 2311.1603 | 1741.6783 | 17416.7829
450 | 3.3.1.7 | Ремонт бордюров | 10 пог.м. | 1 | 1 | 1786.7353 | 75.1382 | 631.7859 | 2148.665 | 710.2756 | 535.26 | 5352.6001
451 | 3.3.2.1 | Устройство газона | 100 м2 | 1 | 1 | 1855.2721 | 456.7823 | 0 | 1858.9826 | 638.1687 | 48.0921 | 4809.2056
452 | 3.3.2.2 | Устройство цветников | 100 м2 | 1 | 1 | 32279.695 | 295514.4 | 0 | 32344.2544 | 55101.1675 | 4152.3952 | 415239.5168
453 | 3.3.2.3 | Установка скамьи с металлическими опорами | скамья | 1 | 1 | 805.2228 | 11613.36 | 0 | 806.8333 | 2023.4887 | 15248.9048 | 15248.9048
454 | 3.3.2.4 | Установка скамьи с бетонными опорами | скамья | 1 | 1 | 805.2228 | 13428.84 | 0 | 806.8333 | 2301.2571 | 17342.1532 | 17342.1532
455 | 3.3.2.5 | Установка скамьи чугунной со спинкой | скамья | 1 | 1 | 805.2228 | 24689.1 | 0 | 806.8333 | 4024.0769 | 30325.233 | 30325.233
456 | 3.3.2.6 | Установка качелей-маятника | качели | 1 | 1 | 1154.4761 | 23252.3134 | 0 | 1156.7851 | 3911.2269 | 29474.8015 | 29474.8015
457 | 3.3.2.7 | Установка качелей-балансира | качели | 1 | 1 | 2049.4376 | 37086.4613 | 0 | 2053.5365 | 6301.9836 | 47491.4191 | 47491.4191
458 | 3.3.2.8 | Устройство песочницы | песочница | 1 | 1 | 2152.7286 | 2846.51 | 0 | 2157.034 | 1094.9097 | 8251.1823 | 8251.1823
459 | 3.3.2.9 | Установка лианы 3-х секционной | лиана | 1 | 1 | 1714.0653 | 47023.972 | 0 | 1717.4934 | 7719.6962 | 58175.227 | 58175.227
460 | 3.3.2.10 | Установка лестницы | лестница | 1 | 1 | 1142.7102 | 20194.7516 | 0 | 1144.9956 | 3439.816 | 25922.2735 | 25922.2735
461 | 3.3.2.11 | Установка турника | турник | 1 | 1 | 1142.7102 | 45802.6196 | 0 | 1144.9956 | 7357.8198 | 55448.1453 | 55448.1453
462 | 3.3.2.12 | Установка металлических ограждений спортивных площадок | пог.м. | 1 | 1 | 512.9923 | 2381.4758 | 0 | 514.0183 | 521.4984 | 3929.9849 | 3929.9849
463 | 3.3.2.13 | Установка деревянных ограждений спортивных площадок | пог.м. | 1 | 1 | 590.6254 | 402.7311 | 0 | 591.8067 | 242.53 | 1827.6932 | 1827.6932
464 | 3.3.2.14 | Посадка кустарника | кустарник | 1 | 1 | 270.236 | 502.6634 | 0 | 270.7765 | 159.6824 | 1203.3584 | 1203.3584
465 | 3.3.2.15 | Посадка дерева | кустарник | 1 | 1 | 447.1663 | 490.8674 | 0 | 448.0606 | 212.0724 | 1598.1668 | 1598.1668
466 | 3.4.5.6 | Ремонт окрасочной гидроизоляции цоколя (при приготовлении мастики) | 100 м2 окрасочной поверхности | 1 | 1 | 2910.444 | 22583.8358 | 0 | 2916.2649 | 4346.8133 | 327.5736 | 32757.3581
ИТОГО: | [5 empty] | 10518040.955 | 25407578.2781 | 642625.0048 | 10705760.1636 | 7232922.6739 |  | 54506927.0755
Примечание: расценка может быть откорректирована на стоимость материалов